黄石市民之家消防系统维保服务

竞 争 性 谈 判 文 件

项目名称：黄石市民之家消防系统维保服务

采 购 人：黄石市国投资产经营管理集团有限公司

二O二四年六月

目     录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章 竞争性谈判供应商须知	3

第三章 采购需求	15

第四章  合同书（格式）	16

第五章  竞争性谈判文件格式（仅供参考）	22

- 第一章  竞争性谈判公告

黄石市国投资产经营管理集团有限公司对其所需的黄石市民之家消防系统维保服务采用竞争性谈判方式实施，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 一、项目基本情况

1.项目名称：黄石市民之家消防系统维保服务。

2.采购方式：竞争性谈判。

- 3.服务内容：黄石市民之家消防系统全年的维护保养及维修，详见招标文件第三章 采购需求。

4.采购预算（最高限价）：人民币 22万元整（含税）,供应商报价超过最高限价的视为无效响应。

5.同履行期限：一年，自签订合同之日起。按每月、季、半年、年等计划周期定时检查、定点测试，并出具月度维保记录报告书等。

- 二、供应商资格条件

1.必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人，持有有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证，经营范围含消防系统维保、维修安装工程等相关内容。

2.须具备行政主管部门核发的消防维保资质叁级以上（含叁级），取得有效的安全生产许可证，并在人员、设备等方面具有相应的施工能力。

3.拟派的项目经理必须持有二级及以上注册消防工程师的职业资格证书，现场维修人员持有相应的职业技能操作证。

4.近三年（即2021年6月1日至今）有1个类似项目业绩（类似业绩指：20万元及以上的厂房、园区、办公大楼、公寓或酒店的消防系统维保服务）并提供合同复印件并加盖公章。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书）

6.依据《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法[2016]285号）规定，供应商须通过“信用中国”（网址www.creditchina.gov.cn)对供应商企业进行信用查询，供应商企业若在“失信被执行人”名单中的，其投标无效，查询结果以开标当天在“信用中国” 网站查询结果为准（供应商提供网站查询结果一个月内的截图证明）。

7.本次竞争性谈判不接受联合体报价。

- 三、获取招标文件

1、凡有意参加本次投标的投标人，应当在黄石市国有资产经营有限公司官网（http://www.hsgzgs.com） 下载招标文件，免费领取。

2、若采购时间、地点以及采购项目其它相关内容发生变更，我公司将在黄石市国有资产经营有限公司官网上发布变更公告，请各供应商随时关注相关信息。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年6月 27 日上午9点30分（北京时间）

2.地点：黄石市民之家五楼运营事业部办公室（开铁区园博大道289号）。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人将拒收。

- 五、开启

1.时间：2024年 6 月27日上午9点30分（北京时间）

2.地点：黄石市民之家五楼运营事业部办公室（开铁区园博大道289号）。

- 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名    称：黄石市国投资产经营管理集团有限公司

地　　址：黄石市民之家五楼运营事业部办公室

联 系 人： 刘工

联系电话：18986609366

- 第二章 竞争性谈判供应商须知

供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的第二章“供应商须知前附表”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| - 供应商须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 1 | 采购人 | 名 称：黄石市国投资产经营管理集团有限公司 地 址：黄石市民之家（开铁区园博大道289号） 联 系 人：刘工 联系电话：18986609366 |
| 2 | 项目名称 | 黄石市民之家消防系统维保维修服务 |
| 3 | 项目地点 | 黄石市民之家（开铁区园博大道289号） |
| 4 | 资金来源及比例 | 企业自筹资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 竞争性谈判报价 | 本竞争性谈判项目最高限价（人民币）为22万元整（含税），超出限价视为无效投标。 |
| 7 | 采购内容 | 1、黄石市民之家所有消防设施设备，按每月、季、半年、年等计划周期定时检查、定点测试，对火灾自动报警系统、消火栓系统；自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示、防排烟系统、气体灭火系统、防火分隔设施、消防控制主机、应急广播系统、灭火器、消防专用电话、消防电梯以及其他建筑消防设施等逐项实施保养等，并出具月度维保记录报告书。 2、合同服务周期内进行消防联动测试，保障各项设备正常运行，出具《建筑消防设施检测报告》并交主管部门备案。 3、故障处理24小时响应，接到故障报修后24小时内到达并维修。联动系统故障，24小时电话咨询，2小时内到场处置。 4、配合业主做好消防职能部门及上级部门的相关检查工作。 5、配合业主做好各种消防活动（如消防演练等）。每半年组织一次（上、下半年各一次）全员消防安全培训会。 6、建立保养记录、故障情况进行记录归档。合同期满出具服务内容总结报告。 - 7、本维保包括全部维修人工费及单件5000元以下（以同品牌官网旗舰店价格为依据）的坏件更换，要求使用原厂件。 ## 详见第三章 采购需求 |
| 8 | 合同履约期限 | 自签订合同之日起，为期一年。 |
| 9 | 供应商资格条件 | - 详见竞争性谈判公告 |
| 10 | 下载招标文件 时间及地点 | 见第一章 竞争性谈判公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不统一组织，由投标人自行踏勘，费用自理。 |
| 13 | 投标有效期 | 60天 |
| 14 | 竞争性谈判投标文件正、副本份数 | 响应文件正本一份，副本一份。 |
| 15 | 装订要求 | 按照供应商须知规定的竞争性谈判响应文件组成内容，竞争性谈判响应文件应按以下要求装订： 装订应牢固、不得有松散页。使用胶装装订，不得使用活页装订。 |
| 16 | 封套上应载明的信息 | 将项目名称、供应商名称等信息填写在“标签贴”上。 |
| 17 | 递交竞争性谈判响应文件时间及地点 | 截止时间：2024年 6 月 27 日上午9点30分（北京时间） 地点：黄石市民之家五楼运营事业部办公室（开铁区园博大道289号）。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人将拒收。 |
| 18 | 是否退还竞争性谈判响应文件 | 否 |
| 19 | 竞争性谈判时间和地点 | 同竞争性谈判响应文件递交截止时间及地点 |
| 20 | 竞争性谈判小组的组建 | 评标委员会构成：3人，由采购人自行组织。 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金：无 |
| 22 | 是否授权竞争性谈判小组确定成交供应商 | 是 |
| 23 | 投标人参加开标会要求 | 投标人需到开标现场，法定代表人或授权委托人须携带身份证原件参加开标。 |
| 24 | 中标公示 | 招标人将中标候选人的情况在黄石市国有资产经营有限公司官网（http://www.hsgzgs.com）予以公示，公示期不少于3天。 |
| 23 | 竞争性谈判文件中所附的复印件或扫描件必须是原件的全本复印或扫描（空白页可不复印或扫描）,因缺页、漏页导致复印件不能明确反应竞争性谈判文件要求的各项指标，评标委员会将否决其投标。 |  |

- 一、说明

1．适用范围

1.1本《竞争性谈判文件》仅适用于本竞争性谈判公告中所述项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指采购单位，即黄石市国投资产经营管理集团有限公司。

2.2“供应商”是指参加本项目的投标单位。

2.3“合格的供应商”

1)见须知前附表资格条件。

2)按本《竞争性谈判文件》要求报名登记并按时参加竞争性谈判的供应商。

3)经评审委员会资格性审查和符合性审查，符合本竞争性谈判文件规定的资格要求，有能力提供本项目服务的供应商。

2.4“成交人”是指由评审委员会评审确定的成交人。

2.5 本文件中“公章”特指与供应商全称相一致的行政公章（不包含投标单位专用章、财务专用章、合同专用章等其他公章）。

3. 投标费用

3.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 二、竞争性谈判文件

4. 竞争性谈判文件的构成

4.1竞争性谈判文件由下列部分组成：

1）竞争性谈判公告

2）供应商须知

3) 采购项目需求

4) 评审方法、步骤、标准

5) 合同

6) 投标文件格式

7) 在竞争性谈判过程中采购人发出的澄清、修改或补充文件等。

4.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5. 竞争性谈判文件的澄清、修改或补充

5.1任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式（网上提出澄清）在竞争性谈判截止时间三日之前通知采购人。采购人对供应商所要求澄清的内容进行答复。

5.2在竞争性谈判截止时间三日以前，采购人可对竞争性谈判文件进行修改或补充。

5.3竞争性谈判文件澄清、修改或补充的内容是竞争性谈判文件的组成部分，将以书面或网上公告（与竞争性谈判公告发布同媒体）的形式通知所有的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。

5.4采购人可视情况延长竞争性谈判截止时间和评审时间，并以书面或网上公告的形式通知所有的潜在供应商。

6. 对竞争性谈判文件的质疑

6.1供应商认为竞争性谈判文件内容使自身权益受到损害而对竞争性谈判文件提出质疑的，应书面通知采购人。

6.2质疑函应当包括下列主要内容：

1）被质疑竞争性谈判项目名称、编号；

2）质疑的具体事项及事实依据；

3）质疑问题的相关法律规定及有效证明资料；

4）质疑人的名称、地址、联系方式；

5）提出质疑的日期等。

- 三、投标文件

7. 投标的语言

供应商提交的投标文件以及供应商采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，在解释投标文件的重点部分提供中文标注。

8. 投标文件的构成

供应商编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

1）投标文件目录；

2）投标函；

3）法定代表人身份证明；

4）授权委托书；

8.1报价文件

1）投标报价表；

8.2投标资格证明文件

1）详见前附表供应商资格条件；

2）供应商须履行投标相关事宜等；

3）竞争性谈判文件要求提供或供应商认为需要提供的其它材料。

8.3 商务文件

1）供应商基本情况介绍以及针对本项目的经验和实力与优势；

2）竞争性谈判文件要求提供或供应商认为需要提供的其它材料。

3）相关业绩证明材料

8.4 技术服务文件

由各供应商根据竞争性谈判要求自行编写。内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评审时具有优势。

1）供应商根据本项目要求应该提供的技术、服务支持及合作方案；

2）供应商拟派出的项目团队组成、人员资历情况；

3) 竞争性谈判文件要求提供或供应商认为需要提供的其它材料。

9. 投标文件的编制

9.1投标文件应按“投标文件格式”样式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

9.2投标文件应当对竞争性谈判文件前附表中内容及项目要求中内容等实质性内容作出明确响应。

9.3 供应商应当对投标文件进行装订，逐页标注页码并编制详细目录，对未经装订的投标文件可能发生的散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担。

9.4 供应商应完整地填写竞争性谈判文件中提供的《投标函》、《投标报价表》、等竞争性谈判文件中规定的所有内容。

9.5供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

9.6如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

9.7 投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

10. 投标报价须知

10.1供应商应在《投标报价表》上标明本项目的报价，投标报价超过最高限价，按无效投标处理。

10.2 供应商应按照竞争性谈判项目采购要求规定的内容进行报价。投标报价中不得包含竞争性谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标报价中也不得缺漏竞争性谈判文件所要求的内容，否则将被视为无效投标。

10.3供应商只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

10.4供应商通过对竞争性谈判文件的阅读，在充分理解和详细研究的基础上，准确地计算报价，在报价中，并对所计算的报价负责。合同实施期间，不因投标报价计算错误以及一般情况下市场价格波动而调整合同价格。

11. 备选方案

11.1只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

12. 联合体投标

12.1本项目不接受联合体投标。

13.投标保证金：无

- 14. 投标有效期

14.1本项目投标有效期为60天。

14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交，供应商可拒绝采购人的这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。

15. 投标文件的数量和签署

15.1供应商应编制投标文件一份（响应文件正本一份，副本一份。）。

15.2投标文件正本除签名外，全部采用不褪色的黑色打印（证明文件除外），不得涂改。

15.3投标文件文本一律采用A4规格的白色纸张，黑色打印。版面整洁、字迹清楚、不许涂改。

15.4 投标文件必须按竞争性谈判文件规定的格式要求签字或盖章。

- 四、投标文件的递交

16.1 投标文件的密封

供应商应将投标文件密封包装，投标文件正本密封封包，封包上应写明采购人项目名称、供应商名称字样，并在密封处加盖公章。如果未密封包装，采购人不承担投标文件泄密责任。

16.2投标文件的递交

16.2.1 供应商应当在递交投标文件的截止时间前，递交投标文件。

16.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

17. 竞争性谈判截止时间

17.1投标文件递交的起止时间，详见前附表。

18. 迟交的投标文件

18.1采购人拒绝并原封退回竞争性谈判截止期后递交的投标文件。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1供应商在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但供应商必须在规定的竞争性谈判截止时间之前将修改的投标文件递交到采购人规定的投标文件送达地点。在竞争性谈判截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

19.2供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的竞争性谈判截止时间之前以书面形式告知采购人。

19.3从竞争性谈判截止时间至供应商在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

19.4供应商所提交的投标文件无论是否评审以及结果如何都不退还。

- 五、竞争性谈判评审与成交

20. 评审委员会的组成和评审方法

20.1评审委员会的组成，评审委员会由3人组成，评标委员会评委由采购人自行组织。

20.2 评审委员会将按照竞争性谈判文件确定的评审方法进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为投标文件初审、比较与评价投标文件、依据从高到低排序确定供应商排序和成交人名单、出具评审报告。

20.3本项目评审方法详见竞争性谈判文件“(22条确定成交供应商)”。

21. 评审、定标及相关问题

21.1评审委员会将按照本竞争性谈判文件的相关要求对投标文件进行评审并确定成交人。

22.确定成交供应商

1.竞争性谈判小组对所有参加竞争性谈判供应商的书面报价，结合釆购需要，充分比较供应商釆购质量、服务、价格等因素，全部满足竞争性谈判文件实质性要求的前提下，竞争性谈判小组按书面报价从低到高排序，推荐书面报价最低的三名成交候选人，谈判小组按谈判响应供应商的最后书面报价从低到高排序；第一轮谈判结束后，直接进入最后书面报价。确定最后书面报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

2.采购人依据竞争性谈判小组提交的竞争性谈判报告并按竞争性谈判小组成员共同签字的排名顺序，经复核后确定成交供应商（书面报价最低的原则）确定成交供应商，如排名顺序第一名的成交供应商放弃成交资格的，可选排名顺序第二名的成交供应商，以此类推），并发布成交公告和成交通知书。

- 六、签订合同

23.成交人收到《成交通知书》后7日内应按竞争性谈判文件要求和投标文件承诺与采购人订立书面采购合同，采购合同不得超出竞争性谈判文件和成交人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 七、适用法律

24.采购人及供应商的一切竞争性谈判投标活动均适用于相关法律、法规规定。

- 八、竞争性谈判文件的解释权

25.本项目竞争性谈判文件的最终解释权为竞争性谈判方即采购人所有。

# 第三章 采购需求

- 一、付款方式

- 分两次付款，第一次：自合同签订之日起，半年后经甲方验收且提供增值税专用发票30个日历天内付至合同总额的50%；第二次付款：合同履行一年通过甲方验收且提供增值税专用发票后30个日历天内付至合同总额95%，剩余5%作为质保金六个月后结清。

- 二、竣工验收

- 甲方按照维保清单进行验收。

- 三、服务内容及要求（详见招标文件-附件-市民之家消防系统维保）

1、黄石市民之家所有消防设施设备，按每月、季、半年、年等计划周期定时检查、定点测试，对火灾自动报警系统、消火栓系统；自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示、防排烟系统、气体灭火系统、防火分隔设施、消防控制主机、应急广播系统、灭火器、消防专用电话、消防电梯以及其他建筑消防设施等逐项实施保养等，并出具月度维保记录报告书。

2、合同服务周期内进行消防联动测试，保障各项设备正常运行，出具《建筑消防设施检测报告》并交主管部门备案。

3、故障处理24小时响应，接到故障报修后24小时内到达并维修。联动系统故障，24小时电话咨询，2小时内到场处置。

4、配合业主做好消防职能部门及上级部门的相关检查工作。

5、配合业主做好各种消防活动（如消防演练等）。每半年组织一次（上、下半年各一次）全员消防安全培训会。

6、建立保养记录、故障情况进行记录归档。合同期满出具服务内容总结报告。

- 7、本维保包括全部维修人工费及单件5000元以下（以同品牌官网旗舰店价格为依据）的坏件更换，要求使用原厂件。

- 第四章 合同书（格式）

（本合同为范本，具体内容以中标人与业主双方协商签订的合同为准）

委  托  方：黄石市国投资产经营管理集团有限公司(以下简称甲方)                                                                         承   接   方 ：                                          (以下简称乙方)

- 根据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规规定，结合本项目具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就黄石市民之家消防系统维保维修服务项目达成如下协议：

- 合同期限

1、本合同维保日期于      年     月   日起至     年    月    日止。

2、项目服务场所为黄石市民之家。

- 合同金额及付款方式

- 合同金额：

- 2、付款方式：分两次付款，第一次：自合同签订之日起，半年后经甲方验收且提供增值税专用发票30个日历天内付至合同总额的50%；第二次付款：合同履行一年通过甲方验收且提供增值税专用发票后30个日历天内付至合同总额95%，剩余5%作为质保金六个月后结清。

- 三、乙方必须具备消防维保的相关资质，维保人员必须是取得消防设施设备操作资质的专业人员

- 四、维保范围及具体内容

- （一）按甲方和消防管理部门认可的消防系统竣工图纸进行维修和保养，具体范围如下（包括但不限以下消防系统范围）：

- 1、火灾自动报警系统

- 2、自动喷淋灭火系统

- 3、消火栓系统

- 4、防火卷帘门

- 5、防排烟系统

- 6、消防广播系统

- 7、消防通讯系统

- 8、应急疏散系统的维护

- 9、各种消防设施联动系统

- 10、气体灭火系统

- 11、其他建筑消防设施等

- 12、提供符合消防主管部门认可的年度《建筑消防设施检测报告》

- （二）维保内容：

- 1、消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱启动运行情况。

- 2、火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制和显示。

- 3、消防供水设施：消防水池、水箱水量，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。消火栓灭火系统：室外消火栓出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能。

- 4、自动喷水灭火系统：报警阀组、末端试水装置放水不能正启动运行情况。

- 5、防烟和排烟设施：机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜；机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜启动运行情况。

- 6、应急照明、疏散指示标志：电源切换和充电功能，标识正确性。

- 7、消防电话和应急广播：启动运行情况。

- 8、防火分隔设施：防火门启闭功能，防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能。

- 9、消防电梯：首层按钮控制和联动电梯回首层，电梯轿厢内消防电话，电梯井排水设备。

- 10、其他需要测试检查内容。

- 五、工作要求

- （一）定期巡检维保

1、黄石市民之家所有消防设施设备，按每月、季、半年、年等计划周期定时检查、定点测试，对火灾自动报警系统、消火栓系统；自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示、防排烟系统、气体灭火系统、防火分隔设施、消防控制主机、应急广播系统、灭火器、消防专用电话、消防电梯以及其他建筑消防设施等逐项实施保养等，并出具月度维保记录报告书。

2、合同服务周期内进行消防联动测试，保障各项设备正常运行，出具《建筑消防设施检测报告》并交主管部门备案。

3、配合业主做好消防职能部门及上级部门的相关检查工作。

4、配合业主做好各种消防活动（如消防演练等）。每半年组织一次（上、下半年各一次）全员消防安全培训会。

5、建立保养记录、故障情况进行记录归档。合同期满出具服务内容总结报告。

6、对照维护保养内容每月一次维保工作。

7、本维保包括全部维修人工费及单件5000元以下（以同品牌官网旗舰店价格为依据）的坏件更换，要求使用原厂件。

- （二）故障处置要求

- 故障处理24小时响应，接到故障报修后24小时内到达并维修。联动系统故障，24小时电话咨询，2小时内到场处置。

六、维保维修方式及费用

本维保包括全部维修人工费及单件5000元以下（以同品牌官方旗舰店价格为依据）的坏件更换，要求使用原厂件。

七、双方协作事项：

1、甲方负责协调维修保养服务期间的正常工作。

2、乙方根据双方认可的维修保养实施细则按期进行，以通过甲方按消防规范要求验收合格为完成。

八、权利和义务：

1、甲方的权利和义务：

（1）委派专业技术人员全过程监督和协助乙方施工，该人员不得随意变更。

（2）及时提供乙方施工所需水电。

（3）按设备操作规程或按乙方正确指导操作各设备及系统。

（4）在甲方安全制度程序下，准许乙方人员进入设备现场和使用工作现场适用设施。

（5）及时将系统的不正常情况通知乙方。

（6）在施工期间，甲方应在乙方提供的工程联系文书上签字。

（7）对乙方的工作成果及报告进行验收和签收。

(8)甲方须严格审核上期维保单位的维修保养设施统计单及运行表，提供必要的设备设施及有关人员，协助乙方检查并确认遗留的各类设备设施运行问题及安全隐患，并尽快制定有关整改措施；做好设备设施统计清单及运行状况表的确定，己备合同到期时对照核查。

(9)甲方应配备专业人员操作消防设施，如发现系统有故障或问题时，应做好实时报修记录并立即通知乙方；在维保过程中应积极配合乙方人员工作，并给予必要的方便与支持；应做好在每次乙方维保服务完成后的签单工作。

2、乙方的权利和义务：

（1）遵守甲方的安全制度和有关规定，工作人员由甲方人员带领，未通知甲方人员不得擅自进场；

（2）乙方在施工现场寻求支持时，应以书面形式通知甲方，每日工作时间与甲方协商，加班工作需经得甲方同意。

(3)乙方在维保期间应该按《消防法》或地方政府有关消防设施正常运行的条例。以及甲乙双方约定的消防设施维修保养内容、要求及计划进行正常的工作，并根据甲方现场消防设施实际状况，编制维保、维修记录报告书供双方日常维保、检查、检修使用，保证维修保养的设施顺利通过消防监督部门对消防设施的日常检查及年检。

(4)对使用时间较长、出现损坏或老化、运行状态不稳定、设施安装错误、有安全隐患或不能通过消防监督部门日常检查和年检等状况的机器配件、电器元器件或相关设备设施等，必须向甲方提交“消防设施坏件及问题件修理或更换请示报告”并备案，否则，须承担相关责任。

(5)乙方必须每月对系统检修一次，乙方应提供维修服务，并做好消防淡施整个系统的巡检，以保障消防设施完好；日常维修自接到甲方的故障或问题报修通知后，应严格按照《消防设施应急操作程序》进行操作，及时排除故障；一般性故障应在2小时内解决；特殊性故障应在3天内解决，并及时写出情况报告和做好故障处置期间突发火灾事故的应急处置预案；故障处置时段划分为：①对部分设施损坏，但不影响正常工作的一般故障，应24小时到达现场处置；②对部分设施损坏，间接系统无法正常工作等重大故障，应4小时到达现场处置。

(6)乙方在维保期间发现消防设施有故障、损坏或不能正常工作等现象，应立即向甲方提出修理或更换报告；甲方应在三天内以书面形式答复或电话答复：在此期问，乙方须采取相应的防护措施，以防止事故或问题扩大。

(7)由于乙方以下管理原因（不可抗力因素除外）而导致甲方直接损失时，乙方应承担违的责任：

①、未按合同约定定期开展巡检维保，造成设施损坏，无法正常运行的，或使出现重大消防安全隐患，承担所有设施采购、维修费用：

②、系统出现故障、报警时，未按合同约定，及时开展服务、抢修时，一次罚数2000元，维保费用结算时扣除。

(8)要求乙方维保人员必须购买社会保险和意外险，并向甲方提供购买保险的凭证，如在甲方场地维保时发生安全事故的，一切责任由乙方自行承担。

(9)每期维保合同终止前，不论是否续签，乙方应提交消防系统设施的《维修保养工作状况检验总结报告》，报告须对设备设施的维保质量、运行状况、存在问题、解决办法等做检验和总结，并与先前接手的设备状况进行对比。

（10）乙方进场后，须在一个月内对甲方所有的消防设备设施进行检查检修，确保甲方所有设备设施正常运行。

九、违约责任：

1.本合同履行期间，双方相互来往的技术方案、函件、传真等都视为本合同有效组成部分，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不一致时，均应提交项目所在地法院仲裁，仲裁裁决对合同双方均有约束力。

3.本合同自合同双签字盖章方之日起生效。

4.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，代表签字盖章后生效。本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章)：                    乙方(盖章)：

甲方代表签名：                  乙方代表签名：

电话：                          电话：

地址：                          地址：

日期：年 月 日                  日期：年 月 日

# 竞争性谈判文件格式（仅供参考）

竞争性谈判文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

日    期：       年       月       日

- 资格自查表

| 序号 | 资格要求 | 须提供的资料 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- 投标文件目录

注：投标文件目录及内容每页须顺序编写页码。

- 一、竞争性谈判书

(采购人)：

依据贵方（项目名称/文件编号）竞争性谈判文件要求，我方（姓名和职务）经正式授权并代表申报人（竞争性谈判供应商名称）     提交下述竞争性谈判响应文件正本一份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们同意向贵方提供贵方要求的与本次竞争性谈判有关的任何证据或资料；

2、一旦确定我方成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定严格履行合同，保证于承诺的时间内完成项目。

3、我方郑重声明：参加本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。承诺遵守政府采购有关法律法规的一切规定。接受本项目《谈判文件》以及修正和补充文件的各项约定和实质性要求。不提供虚假资料谋取成交，不违法转包分包。

4、与本声名有关的正式通讯地址为：

电话：                          传真：

电子函件：

开户银行：

帐号：

授权代表姓名（签字）：          供应商名称（盖章）：

年    月    日

- 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址 ：

成 立 时 间 ： 年 月 日

经营期限：

姓 名 ： 性 别 ： 年 龄 ： 职 务 ：

系 （投标单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商 ：              （ 盖 章 ）

日 期 ： 年 月 日

附：身份证

粘贴法人身份证(正面及反面复印件）

- 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （供应商）的法定代表人，现授权委托                     （单位）           （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加 （采购人）的                 项目的竞争性谈判活动。授权委托人在竞争性谈判活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

代 理 人 ：     性 别 ：     年 龄 ：

身 份 证 号 码 ：               职 务 ：

授 权 委 托 日 期 ： 年 月 日

附：被授权人身份证明文件

粘贴被授权人身份证(正面及反面复印件）

- 四、投标报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 报价 | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 合同履约期限 |  |
| 2 |  | 项目负责人 |  |
| 3 | 一次报价 | 不含税价 | 大写: （不含税） 小写: （不含税） |
| 4 |  | 税率 | %（增值税专用发票） |
| 5 |  | 总报价 | 大写: （含税） 小写: （含税） |
| 6 |  | 备注 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

竞争性谈判供应商名称（盖章）：

时间：   年   月   日

投标二次报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 报价 | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 合同履约期限 |  |
| 2 |  | 项目负责人 |  |
| 3 | 二次报价 （开标当天填写） | 不含税价 | 大写: （不含税） 小写: （不含税） |
| 4 |  | 税率 | %（增值税专用发票） |
| 5 |  | 总报价 | 大写: （含税） 小写: （含税） |
| 6 |  | 备注 |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

竞争性谈判供应商名称（盖章）：

时间：   年   月   日

- 五、承诺函

致（采购人）：

很荣幸能参与贵方（项目编号、项目名称）的竞争性谈判。

我代表 (供应商名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受本项目竞争性谈判的一切规定和要求。

2、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意接受处罚。

3、若中标，我方将按照竞争性谈判文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格按合同履行义务，符合竞争性谈判文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

5、我方同意竞争性谈判文件所附的合同文本作为采购方签约的合同文本，非经双方一致同意，不得改变原合同文本的条款。

供应商(公章)：

法定代表人签字(签字或盖章)：

时间：      年    月    日

- 六、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 |  |  |  |
| 企业从业人员数量 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： | 职务： | 职称：电话： |
| 项目负责人 | 姓名： | 职务： | 职称：电话： |
| 联系方式 | 联系人： 电 话： 邮箱： |  |  |
| 基本账户 | 名 称： |  | 账号： |
| 企业关联情况 | 1：与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称： □无； □有： 2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： □无； □有： 备注： 1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。 |  |  |

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（签章）：

时间：	年	月	日

- 七、投标人类似项目业绩表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 用户单位名称 |  |
| 用户单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同单独具表，并附上合同完整清晰复印件；

- 八、信用中国查询截图

未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 失信惩戒对象查询名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购不良行为记录名单（供应商提供打印查询截图）

- 其他补充材料

- 附件：         黄石市民之家消防系统维保

- 一、维保范围及具体内容

- （一）按甲方和消防管理部门认可的消防系统竣工图纸进行维修和保养，具体范围如下（包括但不限以下消防系统范围）：

- 1、火灾自动报警系统

- 2、自动喷淋灭火系统

- 3、消火栓系统

- 4、防火卷帘门

- 5、防排烟系统

- 6、消防广播系统

- 7、消防通讯系统

- 8、应急疏散系统的维护

- 9、各种消防设施联动系统

- 10、气体灭火系统

- 11、其他建筑消防设施等

- 12、提供符合消防主管部门认可的年度《建筑消防设施检测报告》。

- （二）维保内容：

- 1、消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱启动运行情况。

- 2、火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制和显示。

- 3、消防供水设施：消防水池、水箱水量，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。消火栓灭火系统：室外消火栓出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能。

- 4、自动喷水灭火系统：报警阀组、末端试水装置放水不能正启动运行情况。

- 5、防烟和排烟设施：机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜；机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜启动运行情况。

- 6、应急照明、疏散指示标志：电源切换和充电功能，标识正确性。

- 7、消防电话和应急广播：启动运行情况。

- 8、防火分隔设施：防火门启闭功能，防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能。

- 9、消防电梯：首层按钮控制和联动电梯回首层，电梯轿厢内消防电话，电梯井排水设备。

- 10、其他需要测试检查内容。

- 二、工作要求

- （一）定期巡检维保

1、黄石市民之家所有消防设施设备，按每月、季、半年、年等计划周期定时检查、定点测试，对火灾自动报警系统、消火栓系统；自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示、防排烟系统、气体灭火系统、防火分隔设施、消防控制主机、应急广播系统、灭火器、消防专用电话、消防电梯以及其他建筑消防设施等逐项实施保养等，并出具月度维保记录报告书。

2、合同服务周期内进行消防联动测试，保障各项设备正常运行，出具《建筑消防设施检测报告》并交主管部门备案。

3、配合业主做好消防职能部门及上级部门的相关检查工作。

4、配合业主做好各种消防活动（如消防演练等）。每半年组织一次（上、下半年各一次）全员消防安全培训会。

5、建立保养记录、故障情况进行记录归档。合同期满出具服务内容总结报告。

6、对照维护保养内容每月一次维保工作。

7、本维保包括全部维修人工费及单件5000元以下（以同品牌官网旗舰店价格为依据）的坏件更换，要求使用原厂件。

- （二）故障处置要求

- 故障处理24小时响应，接到故障报修后24小时内到达并维修。联动系统故障，24小时电话咨询，2小时内到场处置。